國立中興大學貴重儀器中心

申請液相層析串聯質譜儀操作執照辦法

104年11月16日 公告訂定

107年09月 公告修正

- 執照等級與申請資格：

- 執照等級說明：

- 初階B級執照：具操作LCQ 即Tune軟體資格，可測定分子量、提供化學結構訊息等定性分析。

- 進階A級執照：具操作LCQ 即Xcalibur軟體資格，可建立及設定液相層析串聯質譜儀的分析方法，以進行樣品的定性及定量分析。

- 申請資格：

- 欲申請B級執照者需具備下列條件：碩 (博) 士生，曾修習質譜相關課程3學分且成績合格者，或修習質譜學會所主辦之訓練課程12小時取得結業證書者，經本單位評估通過審核後，始可申請。

- 欲申請A級執照者需符合下列所有條件，始能申請：(i) 取得B級執照至少三個月。(ii) 三個月內至少有30小時以上操作經驗。(iii) 持有執照期間無任何違反實驗室規定記錄者。

- 報名資訊：

- 本中心儀器培訓課程安排於四月、八月及十二月，A、B級執照課程皆包含15小時教育訓練與30小時上機練習。詳細開課資訊公告於本中心網頁，有意報名參加訓練之學員可下載報名表，填妥後繳交給儀器管理人員，經本單位評估審核通過，即可上網預約序號並繳交費用。完成繳費後需將單據交給儀器管理人員，方完成報名。

- 開課人數：2人以上開課，上限4人，同一實驗室/單位報名上限為2人。額滿恕不加收，請儘早報名。

- 報名費用包含15小時教育訓練與30小時上機練習，費用為54,000元/人。付費方式採科技部-貴重儀器管理系統進行核銷，計畫預約54,000元，選擇計畫付費者，實收現金5,400 元；選擇非科技部計畫付費者，實收現金則為54,000 元。

- 培訓課程內容與執照取得辦法：

- 課程內容：

- 初階B級執照：質譜基礎原理、儀器簡介、游離源ESI與APCI使用方式、樣品進樣方式、LCQ Tune軟體、數據判讀、故障排除與日常維護。

- 進階A級執照：銜接 LC 介面教學、Xcalibur 軟體、定量及定性方法教學、數據判讀、故障排除與日常維護。

- 報名完成後，請向儀器管理人員領取LC-MS/MS見習護照，見習護照視同上課證，請務必隨身攜帶上課，每一課程或訓練結束後，需請儀器管理人員簽章，以茲證明完成課程。

- 上機練習時數須達30小時，並全勤參加且無任何不良記錄者，方可參加儀器檢定考試。上機練習時段，須依規定時間到場練習，不得無故遲到，無故遲到者，當日練習時間不予以累計至練習時數內，並扣除練習費用，且需另外繳交上機練習之費用以補足練習時數，核銷完成後始可預約練習時間。如因故無法練習，請務必提前三天告知儀器管理人員。練習時，學員需在儀器管理員監督下操作儀器，請勿獨自上機。

- 檢定考試：

  - A、B級儀器使用者執照考核項目為：筆試及操作考。操作考由儀器管理者主考，操作步驟與觀念完全正確，即可獲得A或B級使用者執照。

  - 如考試未通過者，請報名下一梯次培訓課程，並須繳交報名費用。若報考三次梯次皆無法通過，則永久失去考試資格。

- 若無特殊狀況，持A級執照超過三個月未使用儀器，或只執行B級執照實驗而未操作A級執照相關之實驗，將降階為B級執照。

- 持有B級執照之使用者，若未使用儀器超過三個月，取消執照。若要操作儀器，則需重新申請培訓課程並通過同級之執照考試。

- 預約儀器操作時段辦法：

A、B級使用者執照僅可預約星期一到星期五上班時間 (9:00~17:00) 之操作時段。為儀器安全考量，目前夜間、週六、日及國定假日，暫不對外開放。

    - A級執照使用者可預約整日 (9:00~17:00) / 次

    - B級執照使用者僅限半天 (9:00~12:00及14:00~17:00) / 次。

- 持執照自行操作之收費標準：

上機操作前需提前預約時段並上網預約序號，實驗費用依操作項目而定，收費標準請參考表一。選擇計畫付費者，實收金額為10% 實驗費；選擇非科技部計畫付費者，實收全額。

表一、收費標準

| 項目 | 收費標準 (元/小時) |
| --- | --- |
| ESI、APCI、APPI | 1,200 |
| ESI/MS/MS、APCI/MS/MS、APPI/MS/MS | 1,800 |
| LC-MS/MS | 1,800 |

- 進出實驗室規定：

- 凡持使用者執照或見習護照者，可於規定時間內進入實驗室操作儀器，嚴禁資格不符者進入實驗室。

- 進入實驗室需脫鞋進入，或自行攜帶室內拖鞋更換。實驗期間務必穿著實驗衣，飲料及食物嚴禁攜入實驗室，以保持實驗室整潔。

- 儀器維護與違規懲處之相關規定：

- 上機前，需確認儀器狀態並填寫儀器使用記錄，若未確認儀器狀態直接上機而發現儀器故障時，不論是否為本人所致，皆須負賠償責任。

- 操作儀器過程中，若因人為操作不當或進行違反規定之行為，導致儀器故障時，須負賠償責任。

- 下機前，需以甲醇直接進樣並存取圖譜至少10分鐘，確認儀器已清洗完全，另需確認LC、質譜離子源內部及管線皆清洗完全，始可下機。未達標準而下機者，除需事後完成清洗外，並警告一次。違規超過三次，取消執照或考試資格。

- 下機後，需填寫儀器使用記錄，桌面需完全整理乾淨，並將公用物品復原歸位。違規超過三次，取消執照或考試資格。

- 持有A、B級執照者，不得擅自允諾非執照人員操作儀器或擅自受理他人委託之樣品分析，一旦發現違規或因人為操作不當導致儀器故障，除需負賠償責任外，並取消執照，且同實驗室人員不得參與近期舉辦的訓練課程。

- 練習過程中，如有損傷儀器或實驗室公物，必須負起賠償責任。若有造假、包庇情事發生，取消考試資格且永不得使用本中心之質譜相關儀器。

- 操作過程中，如遇問題或異常狀況，請盡速聯絡儀器管理人員，並詳填記錄狀況。若因人為操作不當致使儀器故障，或發生狀況未通報者，視情況嚴重性取消執照或考試資格，並負賠償責任。

- 如有發生上述5- 7項情況，同實驗室人員需負連帶責任，一併取消執照或考試資格。

- 儀器諮詢教授與儀器管理人員：

- 儀器諮詢教授：

| 李茂榮教授 | 04-22840411分機508 | E-mail: mrlee@dragon.nchu.edu.tw |
| --- | --- | --- |
| 曾志正教授 | 04-22840328分機776 | E-mail: tctzen@dragon.nchu.edu.tw |

- 儀器管理人員：

| 廖昱甄小姐 | 04-22840234分機201 | E-mail: ycliao@dragon.nchu.edu.tw |
| --- | --- | --- |

- 管理辦法與修正：

本中心保有變更管理辦法之權利，如有未盡事宜，悉依本中心相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。

液相層析串聯質譜儀操作訓練課程

報名表

| 姓名 |  | 單位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 職稱 |  | 單位主管/ 指導教授 |  |
| 連絡電話 |  | 手機 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 通訊地址 |  |  |  |
| 執照等級 | □ 初階B級執照 □ 進階A級執照 |  |  |
| 費用 (由儀器管理人員填寫) | 共計新台幣_____________________ |  |  |
| 預約序號 (由儀器管理人員填寫) |  |  |  |
| 收據抬頭 |  |  |  |

- 費用：

初階B級執照及進階A級執照報名費用皆包含15小時教育訓練與30小時上機練習，費用皆為54,000元/人。

- 注意事項：

報名初階B級執照課程者，需附上修習質譜相關課程之證明；報名進階A級執照者，需附上初階B級執照，經本單位審核通過後，即可申請。詳細申請資格請參照操作執照辦法第一項第2點。

- 報名與繳費辦法：

- 填寫報名表，請申請人及單位主管或指導教授簽章後，送至應用科技大樓201室 質譜室。

- 繳交報名表後，經本單位評估審核通過，即可上網預約序號並繳交費用，完成繳費後將單據交給儀器管理人員方完成報名。報名者視同同意本儀器之操作執照辦法，收費後概不退費，故在報名時，請務必謹慎考量。

- 聯絡方式：

儀器管理人員：廖昱甄小姐，電話：04-22840234#201，E-mail: ycliao@dragon.nchu.edu.tw

已詳閱並同意以上辦法請於下方簽名：

申請人簽章：　　　　　　　　　　　　申請單位主管/指導教授簽章: